|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JGU-Nummer | **BETRIEBSANWEISUNG**gemäß BioStoffVO**Durchführung von Laien-Selbsttests** | Stand:28.04.2021Freigabe: |
| **1. Anwendungsbereich** |
| * Laien-Selbsttests können zusätzliche Sicherheit in konkreten Situationen im Arbeitsalltag geben – sie dienen nicht dazu, die Präsenz an der JGU zu erhöhen!
* Die Testteilnahme ist freiwillig und kostenlos.
 |
| **2. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|  | * Es sind ausschließlich Antigen-Tests mit Sonderzulassung durch das BfArM zu verwenden.
* Lesen Sie vor Durchführung des Tests die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.
* Vor der Durchführung und nach fachgerechter Entsorgung des Schnelltests sind die Hände gründlich zu reinigen oder zu desinfizieren.
* **Ein Laien-Selbsttest entbindet nicht von der Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen und Arbeitsschutzstandards der JGU.**
* **Insbesondere gilt weiterhin die Maskenpflicht.**
 |  |
| **3. Verhalten bei positivem Testergebnis** |
|  | * Bei **positivem Testergebnis** verlassen Sie unverzüglich die JGU und lassen einen PoC-Schnelltest durchführen.
* Beachten Sie auf dem Weg dorthin die AHA-Regel besonders streng, vermeiden Sie Kontakt zu anderen Personen.
* Bitte informieren Sie Ihre Führungskraft über das Ergebnis eines positiven Tests.
 |  |
| **4. Lagerung und Haltbarkeit** |
|  | * Die Anforderungen an die sachgerechte Lagerung sind unbedingt zu beachten, in der Regel bei 4 – 30° Celsius.
* Nach dem Öffnen des Folienbeutels sollte er innerhalb von 30 Minuten verwendet werden (Temperatur 10 - 30 Grad, Luftfeuchtigkeit 70%).
* Das Verfallsdatum ist zu beachten.
 |  |
| **5. Sachgerechte Entsorgung** |
|  | * Entsorgen Sie die kontaminierten Teile des Test-Sets nach Feststellung des Ergebnisses in einem reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnis über die Restmülltone.
* Abfall nicht zwischenlagern.
 |  |